| BỘ XÂY DỰNG Số: 1042/BXD-HTKT V/v: Thỏa thuận nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành cấp nước đô thị vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2012 |
| --- | --- |

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 639/UBND-KTCN ngày 6/6/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thỏa thuận nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành cấp nước đô thị vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP.

1. Tên của nhiệm vụ quy hoạch đề nghị đổi thành “Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2025”.

2. Phạm vi nghiên cứu: Toàn bộ ranh giới hành chính của tỉnh Kiên Giang bao gồm diện tích và dân số toàn tỉnh.

3. Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu cấp nước cho các đô thị, khu vực dân cư tập trung có khả năng kết nối với hệ thống cấp nước tập trung, các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

4. Các chỉ tiêu cơ bản: đề nghị bổ sung chỉ tiêu cấp nước cho khu vực nông thôn.

5. Nội dung quy hoạch cấp nước vùng cần bổ sung như sau:

- Đánh giá các dự án cấp nước đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh;

- Cập nhật và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hệ thống cấp nước.

6. Bản vẽ đồ án quy hoạch cấp nước vùng đề nghị thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Cục HTKT, CTN. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (®· ký) Cao Lại Quang |
| --- | --- |